|  |  |
| --- | --- |
|  | SERVICE UNDER GARANTITID SÖ |
| Projektnamn | Objektsnummer | Datum |
|       |       |       |
| Beställare/Byggherre | Ordernr |
|       |       |
|  |

| Person kontaktad före besök | Datum | Apparat-beteckning | Serviceåtgärd | Datum | Signatur | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo beskuren sbf | SERVICEPUNKTER  |

| Punkt |  | Punkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apparatskåp |     |       |
|  | * Efterdragning anslutningar
 |  | *
 |
|  |  |  |       |
| 2. | Funktionsprovning |  |       |
|  | * Funktionsprovning avseende funktioner
 |  |  |
|  | och funktionssamband |     |       |
|  |  |  | *
 |
| 3. | Insvängningsförlopp |  |       |
|  | * Kontroll reglerutrustningars insvängningsförlopp
 |  |  |
|  |  |     |       |
| 4. | Inställningsvärden |  | *
 |
|  | * Kontroll av inställda värden för givare, tiddon, styrfunktionsenheter, reläer och övriga enheter med inställningsmöjligheter
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. | Givare |  |  |
|  | * Kontroll av givare genom jämförelse mellan vid DUC avläst värde mot vid givaren uppmätt värde
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Skyddsjordning |  |  |
|  | * Kontroll och uppmätning av skyddsjordning
 |  |  |
|  |  |  |  |
| 7. | Motorskyddsbrytare |  |  |
|  | * Utlösningsprov av levererad motorskyddsbrytare
 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |